| Мероприятия по снижению размера потерь в сетях: |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | Сроки выполнения |
| - организационные мероприятия | постоянно |
| - обходы, осмотры, диагностика, техническое обслуживание контактных соединений | постоянно |
| - Расширение (установка дополнительных точек учета) системы АСКУЭ | 2012-2015 гг. |
| - замена трансформаторов тока | 2012-2015 гг. |
| - Замена силовых трансформаторов | 2012-2015 гг. |
| - Монтаж установок компенсации реактивной мощности | 2013-2015 гг. |