# Технологическое присоединение

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям АО «СКК» осуществляется на основании договора технологического присоединения энергопринимающего устройства.

Основным нормативным актом, регламентирующим отношения по технологическому присоединению, являются Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861, источник опубликования "Собрание законодательства РФ", 27.12.2004, N 52 (часть 2), ст. 5525.

Данными Правилами предусмотрена следующая процедура осуществления технологического присоединения:

1) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявите

2) заключение договора технологического присоединения;

3) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

4) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, в случаях, когда получение данного разрешения предусмотрено действующим законодательством;

5) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

6) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

7) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Мероприятия по технологическому присоединению:

1) подготовка сетевой организацией технических условий;

2) разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

3) разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

4) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

5) проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

6) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случаях, когда данный осмотр необходим в соответствии с действующим законодательством.

По всем возникающим вопросам по технологическому присоединению к сетям АО «СКК» можно обратиться:

по телефону (846) 2282-22-17

по e-mail – dimeev@samaracable.ru

по адресу: г. Самара, ул. Кабельная,9